## Sheet1
Pressure (psi) | Response (mV) | Slope (psi/mA) | Intercept (psi)
0.01 | 0.0040599 | 1884.291 | -7.6628
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599 |  |  | 1884.291 | -7.6628
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040599
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040588
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040579
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040586
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040582
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040581
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040577
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040572
0.01 | 0.0040571
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044823
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044836
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044835
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.0044837
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.004483
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044821
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044829
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044831
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044827
0.79 | 0.0044831
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054077
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054073
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.0054076
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.005408
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.0054082
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.005407
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054075
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054083
2.52 | 0.0054074
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069527
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069534
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.0069529
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.006953
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069537
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069523
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069521
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069539
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069526
5.45 | 0.0069532
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082301
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082319
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082307
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082317
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082313
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082306
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.0082304
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.00823
7.83 | 0.0082303
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.009674
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096744
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096738
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096749
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096734
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096742
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.0096747
10.55 | 0.009673
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010758
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010757
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010756
12.6 | 0.010758
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012064
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
15.06 | 0.012065
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013204
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013205
17.21 | 0.013204
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014443
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
19.55 | 0.014442
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016008
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016009
22.5 | 0.016008
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017455
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
25.23 | 0.017454
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018667
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018665
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
27.52 | 0.018666
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019753
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019754
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019755
29.57 | 0.019754