## Sheet1
Pressure (psi) | Response (mV) | Slope (psi/mA) | Intercept (psi)
0.01 | 0.0040103 | 187778.8099 | -753.0129
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103 |  |  | 187778.8099 | -753.0129
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040103
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040095
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040112
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040108
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040111
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040117
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040116
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040105
0.01 | 0.0040115
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040253
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.0040256
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.004025
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040257
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.0040261
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.004026
2.52 | 0.0040261
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040398
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040408
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.0040409
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.004042
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.0040404
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
5.45 | 0.004041
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040533
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040526
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040534
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040535
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040537
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040531
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040527
7.83 | 0.0040538
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.004067
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040662
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040663
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040658
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040661
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040667
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040655
10.55 | 0.0040669
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040767
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040771
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040763
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040764
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.0040765
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.004076
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
12.6 | 0.0040761
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040883
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040888
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040889
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040896
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040897
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.0040901
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.004089
15.06 | 0.0040888
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041002
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.0041003
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.004099
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041009
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0040999
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041001
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0041006
17.21 | 0.0040995
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041131
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041144
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041137
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041141
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041132
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041139
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041136
19.55 | 0.0041138
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041294
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.00413
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041297
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041292
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.0041285
22.5 | 0.00413
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041418
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041433
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.004143
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041429
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041423
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
25.23 | 0.0041421
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041544
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041546
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041542
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041547
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041538
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041541
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041539
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041536
27.52 | 0.0041543
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.0041658
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.004166
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041667
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041671
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041669
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041652
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041663
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041661
29.57 | 0.0041653
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.0042183
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.004217
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042178
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042181
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.004218
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042172
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042166
38.52 | 0.0042174
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042654
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042665
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042659
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042655
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042641
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042651
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042653
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042652
47.67 | 0.0042649
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043217
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043209
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043223
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043214
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043215
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043218
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043221
58.13 | 0.0043215
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043702
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043703
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043689
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043694
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043698
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043696
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043711
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.0043704
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.00437
67.65 | 0.0043689
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044227
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044235
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044231
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044236
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044238
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044228
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.0044232
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.004423
77.6 | 0.0044226
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044773
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044776
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044785
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.0044781
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.004479
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044782
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044772
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044775
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044784
87.9 | 0.0044767