## Sheet1
P max | 3000
Percentage | Pressure | mA | A
0 | 0 | 4.003 | 0.004003 | 187514.0623 | -750.5438
0.25 | 750 | 8.002 | 0.008002
0.5 | 1500 | 12.002 | 0.012002
0.75 | 2250 | 16.001 | 0.016001
1 | 3000 | 20.002 | 0.020002
Accuracy | 0.011% | 0.33
Total Error Band | 0.133% | 3.99
|  |  |  | 187514.0623 | -750.5438