## Sheet1
P max | 3000
Percentage | Pressure | mA | A
0 | 0 | 4.002 | 0.004002 | 187499.8491 | -749.2107
0.25 | 750 | 7.992 | 0.007992
0.5 | 1500 | 11.991 | 0.011991
0.75 | 2250 | 15.992 | 0.015992
1 | 3000 | 20.002 | 0.020002
|  |  |  | 187499.8491 | -749.2107